## 表紙（鑑）
令和８年度 第２号 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 玉城町立有田小学校校舎改修工事
施工場所 | 玉城町 長更 地内 |  |  | 玉城町立有田小学校
予 算 額 | 金 円 |  |  | 設計 令和８年４月
設 計 額 | 金 円（うち消費税等 円）
工 事 費 | 金 円（うち消費税等 円） |  |  | 設計 |  | 検算
工 期 | 契約の日から | 約２７０日間 | 長 |  | 巾
至 令和９年３月１９日
工 事 の 概 要 |  |  | 起 工 理 由
【玉城町立有田小学校校舎改修工事】 ○建築工事 １式 ・防水、外壁、建具、内装他 ○電気設備工事 １式 ・受変電、幹線動力、電灯、コンセント他 ○機械設備工事 １式 ・空調調和、衛生器具、給水、排水他

## 大科目
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 |  | 玉城町立有田小学校校舎改修工事
2 |  | （直接工事費）
3 | Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
4 | Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
5 | Ⅲ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
6
7 |  | 直接工事費計
8 |  | （共通費）
9 | Ⅳ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
10 | Ⅴ | 現場管理費 |  | 1 | 式
11 | Ⅵ | 一般管理費 |  | 1 | 式
12 |  | 共通費 計
13
14 |  | 工事価格 | 直接工事費＋共通費
15 |  | 消費税相当額 | 10%
16 |  | 総工事費
|  | 場内敷き均し |  | 5676 | m2
[9 empty] | 28.8 | 24+4.75
#DIV/0!
3
3
2
1
1
7
6
0.1
0.1
1.5
-1

## Ⅰ建築
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | Ⅰ | 建築工事
2
3 | 1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
4 | 2 | 防水改修工事 | 撤去、改修 | 1 | 式
5 | 3 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
6 | 4 | 建具改修工事 |  | 1 | 式
7 | 5 | 内装改修工事 |  | 1 | 式
8 | 6 | 塗装改修工事 |  | 1 | 式
9 | 7 | その他工事 |  | 1 | 式
10 | 8 | 発生材処理 |  | 1 | 式
11
12
13
14
15
16 |  | Ⅰの計
1 | 1 | 直接仮設工事
2
3 |  | 墨出し | 仕上墨出し | 3870 | ㎡
4 |  | 外部足場 | ﾃｽﾘ先行式枠組み足場 W900 6か月 | 2530 | ㎡
5 |  | 外部足場 | ﾃｽﾘ先行式枠組み足場 W600 6か月 | 154 | ㎡
6 |  | 内部足場 | 階段室棚足場 2ヶ月 | 181 | ㎡
7 |  | 仮設間仕切り | 軽量鉄骨下地 WS65@450 | 80 | ㎡
8 |  | 仮設間仕切り | 両面石膏ボード2重張り（12.5㎜+12.5㎜） | 160 | ㎡
9 |  | 仮設間仕切り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K、厚50㎜ | 80 | ㎡
10 |  | 養生 | 仕上養生 | 3870 | ㎡
11 |  | 清掃片付け |  | 3870 | ㎡
12 |  | 竣工時清掃 |  | 3870 | ㎡
13 |  | 垂直養生 | 6か月、防音ｼｰﾄ張 | 2682 | ㎡
14
15
16 |  | 1の計
1 | 2 | 防水工事
2
3 | a | 撤去 |  | 1 | 式
4 | b | 改修 |  | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 2の計
1 | a | 防水工事 | 撤去
2
外壁
3 |  | 縦引きﾄﾞﾚﾝ | 撤去 | 26 | ヶ所
外壁
4 |  | 横引きﾄﾞﾚﾝ | 撤去 | 3 | ヶ所
外壁
5 |  | 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 撤去 | 934 | ｍ2
屋上
6 |  | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 劣化部撤去 224㎡ | 224 | ｍ2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 2aの計
1 | b | 防水工事 | 改修
屋上笠木
2 |  | ｹﾚﾝ・清掃 |  | 71.8 | ｍ２
屋上笠木
3 |  | 下地調整 |  | 71.8 | ｍ２
屋上笠木
4 |  | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 | 71.8 | ｍ２
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ笠木
5 |  | ｹﾚﾝ・清掃 |  | 36.7 | ｍ２
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ笠木
6 |  | 下地調整 |  | 36.7 | ｍ２
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ笠木
7 |  | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 | 36.7 | ｍ２
水切
8 |  | ｹﾚﾝ・清掃 |  | 54.1 | ｍ２
水切
9 |  | 下地調整 |  | 54.1 | ｍ２
水切
10 |  | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 | 54.1 | ｍ２
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
11 |  | ｹﾚﾝ・清掃 |  | 120 | ｍ２
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
12 |  | 下地調整 |  | 120 | ｍ２
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ
13 |  | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 | 120 | ｍ２
PH防水
14 |  | ｹﾚﾝ・清掃 |  | 36.8 | ｍ２
PH防水
15 |  | 下地調整 |  | 36.8 | ｍ２
PH防水
16 |  | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2工法 | 36.8 | ｍ２
1
1F屋上
2 |  | ｹﾚﾝ清掃 |  | 224 | ｍ２
1F屋上
3 |  | 下地調整 |  | 224 | ｍ２
1F屋上
4 |  | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-1工法 | 224 | ｍ２
屋上
5 |  | 水洗い |  | 1055 | ｍ２
PH内壁
6 |  | 水洗い |  | 83.7 | ｍ２
7
8 |  | 横引きﾄﾞﾚﾝ | 新設、鋳鉄製 | 3 | ヶ所
9 |  | 縦引きﾄﾞﾚﾝ | 新設、鋳鉄製 | 26 | ヶ所
10 |  | 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 934 | ｍ
11
12
13
14
15
16 |  | 2ｂの計
1 | 3 | 外壁改修工事
2
3 |  | 施工数量調査 |  | 2609 | ｍ2
軒天
4 |  | 水洗い | 高圧洗浄程度 | 310 | ｍ2
軒天
5 |  | 下地調整 | C-2程度 | 310 | ｍ2
軒天
6 |  | 防水形複層塗材E |  | 310 | ｍ2
昇降口庇軒天
7 |  | 水洗い | 高圧洗浄程度 | 27.5 | ｍ2
昇降口庇軒天
8 |  | 下地調整 | C-2程度 | 27.5 | ｍ2
昇降口庇軒天
9 |  | 防水形複層塗材E |  | 27.5 | ｍ2
上裏
10 |  | 水洗い | 高圧洗浄程度 | 84.4 | ｍ2
上裏
11 |  | 下地調整 |  | 84.4 | ｍ2
上裏
12 |  | 防水形複層塗材E |  | 84.4 | ｍ2
外壁
13 |  | 水洗い | 高圧洗浄程度 | 2430 | ｍ2
外壁
14 |  | 下地調整 |  | 2430 | ｍ2
外壁
15 |  | 防水形複層塗材E |  | 2430 | ｍ2
16
1
巾木
2 |  | 水洗い | 高圧洗浄程度 | 208 | ｍ2
床
3 |  | 水洗い | 高圧洗浄程度 | 190 | ｍ2
手洗い、足洗
4 |  | 水洗い | 高圧洗浄程度 | 17.8 | ｍ2
5 |  | 外壁ｸﾗｯｸ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法、2㎜以上のひび割れ補修 | 600 | ｍ
6 |  | 外壁ｸﾗｯｸ補修 | 下地挙動緩衝材塗布工法、0.3㎜以上、2㎜未満 | 10 | ｍ
7 |  | 外壁ｸﾗｯｸ補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法、浮き部 | 20 | ｍ2
8 |  | 外壁ｸﾗｯｸ補修 | 鉄筋防錆処理の上、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填ｍ欠損部 | 15 | ｍ2
外壁
9 |  | 防水形複層塗材E |  | 14.9 | ｍ2
外壁
10 |  | 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt16、 |  | 14.9 | ｍ2
外壁
11 |  | 鉄骨胴縁下地 | C-100*50*20*2.3 SSC400 錆止め込 | 0.2 | ｔ
外壁
12 |  | 外壁廻りｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 45.5 | ｍ
13
14
15
16 |  | 3の計
1 | 4 | 建具改修工事
2 | a | 撤去 |  | 1 | 式
3 | b | 新設 |  | 1 | 式
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 4の計
1 | 4a | 建具改修工事 | 撤去
AW35
2 |  | 建具廻りﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ |  | 4.2 | ｍ
AW35
3 |  | ｱﾙﾐ製建具 | 撤去 | 1 | ヶ所
W08
4 |  | 木製建具 | 撤去、1,800*1,800 | 1 | ヶ所
5 |  | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 撤去 | 57.5 | ｍ2
AW35
6 |  | 強化ｶﾞﾗｽ | 撤去 | 1.1 | ｍ2
W08
7 |  | 摺りｶﾞﾗｽ | 撤去 | 1 | ｍ2
AW35
8 |  | 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 撤去 | 4.2 | ｍ
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 4aの計
1 | 4b | 建具改修工事
AW35
2 |  | 縦辷り窓 | 730*1100 | 1 | ヶ所
AD-8
3 |  | 親子開き框ﾄﾞｱ | 1200*2000 | 1 | ヶ所
AD-9
4 |  | 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 800*1800 | 1 | ヶ所
AD-10
5 |  | 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 600*1800 | 1 | ヶ所
6 |  | TB1 |  | 1 | ヶ所
7 |  | TB2 |  | 1 | ヶ所
8 |  | TB3 |  | 1 | ヶ所
9 |  | TB4 |  | 1 | ヶ所
10 |  | TB5 |  | 1 | ヶ所
W08
11 |  | 両開き戸 |  | 1 | ヶ所
WD20
12 |  | 片開き戸 |  | 1 | ヶ所
13 |  | 飛散防止ﾌｨﾙﾑ |  | 549 | ｍ2
14
15
16 |  | 4bの計
1 | 5 | 内装改修
2 | a | 撤去 |  | 1 | 式
3 | b | 改修 |  | 1 | 式
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 5の計
1 | 5a | 内装改修工事 | 撤去
ﾄｲﾚ床
2 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 |  | 64.8 | ｍ
ﾄｲﾚ床
3 |  | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 撤去、土間ｺﾝt50+砕石t150 | 13.5 | ｍ3
床
4 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 |  | 11 | ｍ
床
5 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 撤去 | 0.3 | ｍ3
床
6 |  | ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ切 |  | 7.8 | ｍ
床
7 |  | ﾓﾙﾀﾙ | 撤去 | 74.6 | ｍ2
床
8 |  | ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ | 撤去 | 91.6 | ｍ2
床
9 |  | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 撤去 | 60.6 | ｍ2
床
10 |  | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 撤去 | 103 | ｍ2
床
11 |  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 撤去 | 11.2 | ｍ2
床
12 |  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 撤去 | 172 | ｍ2
階段床
13 |  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 撤去 | 114 | ｍ2
階段踏面蹴込
14 |  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 撤去 | 91.4 | ｍ2
床
15 |  | 畳 | 撤去 | 3 | ヶ所
16
1
階段
2 |  | 段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | 撤去 | 223 | ｍ
巾木
3 |  | ﾗﾜﾝ巾木 | 撤去 | 17.6 | ｍ
壁
4 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 撤去、ﾀｲﾙ共 | 5.7 | ｍ3
壁
5 |  | ﾀｲﾙ | 撤去 | 9.6 | ｍ2
壁
6 |  | 木製胴縁 | 撤去 | 46.1 | ｍ2
壁
7 |  | ﾍﾞﾆﾔ | 撤去、ｔ5.5 | 19.6 | ｍ2
壁
8 |  | 穴あきﾍﾞﾆﾔ | 撤去、ｔ5.5 | 26.5 | ｍ2
壁
9 |  | ﾍﾞﾆﾔ | 撤去、t5.5 | 41.2 | ｍ2
壁
10 |  | 繊維壁 | 撤去 | 18 | ｍ2
天井
11 |  | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 撤去、t9.0 | 579 | ｍ2
天井
12 |  | ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 | 撤去、t9.0PBt9.0共 | 113 | ｍ2
厨房
13 |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 撤去、鋳鉄製W300 | 21.3 | ｍ
|  | 便所 | 撤去、W450*D450*H1800
14 |  | 掃除用具入れ | 1箇所：普通作業員1人×2hr程度 | 8 | ヶ所
便所
15 |  | 框 | 撤去、人造石 | 14.3 | ｍ
16
1
|  | 男子便所、女子便所 | 撤去、W1200*D600*H800
2 |  | 手洗 | 1箇所：特殊作業員1人×2.5hr程度 | 6 | ヶ所
男子便所
3 |  | 面台 | 撤去、D350 | 13.7 | ｍ
|  | 職員室 | 撤去、W1650*D650*H850
4 |  | ｷｯﾁﾝ | 1箇所：普通作業員1人×4hr程度 | 1 | ヶ所
|  | 図書室 | 撤去、ﾃﾞｺﾗ貼、ﾍﾞﾆﾔ合板t12下地、W300*D600
5 |  | ｶｳﾝﾀｰ天端 | 1箇所：特殊作業員1人×4hr程度 | 1 | ヶ所
図書室
6 |  | 框 | 撤去、集成材W100 | 4.9 | ｍ
|  | 階段 | 撤去、支持金物＠900、ﾀﾓ集成材∮45
7 |  | ﾃｽﾘ | 1箇所：特殊作業員1人×0.5hr程度 | 28.8 | ｍ
8 |  | 天井点検口 | 撤去、450角 | 35 | ヶ所
9 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 撤去 | 373 | ｍ2
10 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 撤去 | 212 | ｍ2
11 |  | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 撤去 | 25.8 | ｍ2
天井
12 |  | 軽量鉄骨天井下地 | 撤去 | 225 | ｍ2
13
14
15
16 |  | 5aの計
1 | 5b | 内装改修工事 | 改修
ﾄｲﾚ床
2 |  | あと施工ｱﾝｶｰ | 横向き＠200D10 | 325 | ヶ所
ﾄｲﾚ床
3 |  | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 新設、土間ｺﾝt150+砕石t150 | 44.9 | ｍ2
床
4 |  | ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | t50 | 163 | ｍ2
床
5 |  | ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え | 貼物下地 | 73.7 | ｍ2
床
6 |  | OAﾌﾛｱ |  | 60.6 | ｍ2
床
7 |  | ﾌﾛｱﾀｲﾙ | OAﾌﾛｱ面 | 60.6 | ｍ2
床
8 |  | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | t6.5 | 103 | ｍ2
床
9 |  | 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | 73.7 | ｍ2
床
10 |  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | 103 | ｍ2
床
11 |  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t2.0 | 172 | ｍ2
階段床
12 |  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t2.0 | 114 | ｍ2
階段踏面蹴込
13 |  | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t2.0 | 91.4 | ｍ2
階段
14 |  | 段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | ﾋﾞﾆﾙ製 | 223 | ｍ
床
15 |  | 畳 |  | 3 | ヶ所
16
1
巾木
2 |  | 木製巾木 | H100 | 17.6 | ｍ
壁
3 |  | ﾓﾙﾀﾙ塗 | ﾀｲﾙ下地 | 3.8 | ｍ2
壁
4 |  | 100角ﾀｲﾙ |  | 3.8 | ｍ2
壁
5 |  | 軽量鉄骨壁下地 | W100＠300 | 18 | ｍ2
壁
6 |  | 耐水合板 | t12 | 18 | ｍ2
壁
7 |  | ﾒﾗﾐﾝ化粧板 | t3.0 | 18 | ｍ2
壁
8 |  | ｽﾃﾝﾚｽ | t0.8 | 14.4 | ｍ2
壁
9 |  | ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え | 塗装下地 | 27.9 | ｍ2
壁
10 |  | 繊維壁 |  | 18 | ｍ2
壁
11 |  | 木製胴縁 |  | 46.1 | ｍ2
壁
12 |  | ﾍﾞﾆﾔ | t5.5目透かし | 19.6 | ｍ2
壁
13 |  | 穴あきﾍﾞﾆﾔ | t5.5目透かし | 26.5 | ｍ2
壁
14 |  | 有孔ｼﾅ合板 | t5.5 | 41.2 | ｍ2
15
16
1
天井
2 |  | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t9.5 | 346 | ｍ2
天井
3 |  | 穴あき石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t9.5 | 233 | ｍ2
天井
4 |  | ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 | t9.0PBt9.5共 | 113 | ｍ2
天井
5 |  | 杉柾ﾍﾞﾆﾔ |  | 4.2 | ｍ2
梁型
6 |  | 木製胴縁 |  | 4.7 | ｍ2
梁型
7 |  | ﾗﾜﾝ合板製胴縁 | 附帯 | 4.7 | ｍ2
廻縁
8 |  | 塩ビ |  | 647 | ｍ
梁型見切り
9 |  | 塩ビ |  | 21.5 | ｍ
廻縁
10 |  | 木製 |  | 8.6 | ｍ
水回り
11 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 28.7 | ｍ
図書室
12 |  | 床框 | 集成材W100 | 4.9 | ｍ
|  | 図書室 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板、ﾍﾞﾆﾔ合板t12下地
13 |  | ｶｳﾝﾀｰ | W3000*D600、見付：ﾗﾜﾝ120*45 | 1 | ヶ所
階段
14 |  | 手摺 | 支持金物＠900、ﾀﾓ集成材∮45 | 28.8 | ｍ
厨房排水溝
15 |  | 厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床 |  | 26 | ｍ2
16
1
厨房
2 |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | SUS製、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、溝巾300 | 30 | ｍ
厨房
3 |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | SUS製、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、溝巾250 | 2.1 | ｍ
厨房
4 |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | SUS製、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、溝巾350 | 3 | ｍ
厨房
5 |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用、受枠 | 45.6 | ｍ
|  | 厨房 | 同上受枠支持柱
6 |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | □-30*30*1.5SUSHL ‘600 | 30 | ヶ所
|  | 厨房 | 同上支持柱、中桟
7 |  | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | □-50*20*2.0 SUSHL | 18 | ｍ
8 |  | 天井点検口 | 450角 | 35 | ヶ所
9 |  | 同上開口補強 | 450角 | 35 | ヶ所
10 |  | ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | t20 W135 | 11.7 | ｍ
11 |  | ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | t26 W100 | 11.7 | ｍ
12 |  | ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 | t20 W120 | 10.3 | ｍ
天井
13 |  | 軽量鉄骨天井下地 | 新設 | 225 | ｍ2
14 |  | 内壁ｸﾗｯｸ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法、2㎜以上のひび割れ補修 | 226.8 | ｍ
15
16 |  | 5bの計
1 | 6 | 塗装改修工事
2 |  | （外部）
竪樋
3 |  | 高圧洗浄 | 塩ビ製∮100 | 230 | ｍ
竪樋
4 |  | DP塗 | 塩ビ製∮100 | 230 | ｍ
養生管
5 |  | 高圧洗浄 | 鋼製∮125 | 22.8 | ｍ
養生管
6 |  | DP塗 | 鋼製∮125 | 22.8 | ｍ
ﾃｽﾘ
7 |  | ｹﾚﾝ清掃 | ｽﾁｰﾙ製H900、下地調整RB種 | 138 | ｍ
ﾃｽﾘ
8 |  | DP塗 | ｽﾁｰﾙ製H900 | 138 | ｍ
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2 |  | （内部）
床
3 |  | 研磨塗装 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 | 1396 | ｍ2
巾木
4 |  | SOP | 木部H100 | 17.6 | ｍ
壁
5 |  | SOP塗 | 木部 | 46.1 | ｍ2
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ
6 |  | SOP塗替え | 木部細物、下地調整共 | 109 | ｍ
階段ﾃｽﾘ
7 |  | SOP | 木部細物 | 28.8 | ｍ
壁見切り
8 |  | SOP塗替え | 木部細物、下地調整共 | 134 | ｍ
図書室受付ｶｳﾝﾀｰ
9 |  | SOP塗替え | 木部、下地調整共 | 6 | ｍ2
巾木
10 |  | SOP塗替え |  | 638 | ｍ
窓台
11 |  | SOP塗替え | 15*10 変成シリコーン | 8.7 | ｍ2
幕板
12 |  | SOP塗替え | 15*10 変成シリコーン | 17.2 | ｍ
壁
13 |  | SOP塗替え |  | 1046 | ｍ2
壁
14 |  | EP-G | ﾓﾙﾀﾙ面 | 27.9 | ｍ2
壁
15 |  | EP-G塗替え | ﾓﾙﾀﾙ面、下地調整共 | 1359 | ｍ2
16
1
天井
2 |  | EP塗 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 579 | ｍ2
梁型
3 |  | EP塗 | 合板面 | 4.7 | ｍ2
天井
4 |  | EP塗替え | ﾎﾞｰﾄﾞ面、下地調整共 | 1242 | ｍ2
天井
5 |  | EP塗替え | ﾓﾙﾀﾙ面、下地調整共 | 167 | ｍ2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 6の計
1 | 7 | その他工事
2
3 | a | 家具工事 | 腰棚、机、ｷｯﾁﾝ等（職員室） | 1 | 式
4 | b | 解体工事 | ﾌﾞﾛｱ室 | 1 | 式
5 | c | 厨房工事 |  | 1 | 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 7の計
1 | 7a | 家具工事
2
3 | A | ｶｰﾃﾝ |  | 1 | 式
4 | B | ｷｯﾁﾝ | LIXIL-Tio19程度 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細Ａ１
5 | C | 備品工事 |  | 1 | 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 7aの計
1 | A | ｶｰﾃﾝ
2
AD-3
3 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 1850*2475 | 1 | ヶ所
AW-1
4 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8650*1890 | 1 | ヶ所
AW-2
5 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8650*1890 | 1 | ヶ所
AW-2
6 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 8650*1890 | 1 | ヶ所
AW-3
7 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8650*2200 | 1 | ヶ所
AW-4
8 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8180*2125 | 1 | ヶ所
AW-4
9 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 8180*2125 | 1 | ヶ所
AW-5
10 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8180*2125 | 9 | ヶ所
AW-5
11 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 8180*2125 | 7 | ヶ所
AW-6
12 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8180*2125 | 3 | ヶ所
AW-6
13 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 8180*2125 | 1 | ヶ所
AW-7
14 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8180*2125 | 1 | ヶ所
AW-8
15 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 3970*2125 | 2 | ヶ所
16
1
AW-8
2 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 3970*2125 | 2 | ヶ所
AW-9
3 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 3680*2125 | 2 | ヶ所
AW-9
4 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 3680*2125 | 1 | ヶ所
AW-10
5 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8650*1375 | 2 | ヶ所
AW-10
6 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 8650*1375 | 1 | ヶ所
AW-11
7 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 8650*1375 | 1 | ヶ所
AW-24
8 |  | ﾚｰｽｶｰﾃﾝ | 1850*1375 | 2 | ヶ所
AW-24
9 |  | 遮光ｶｰﾃﾝ | 1850*1375 | 1 | ヶ所
10 |  | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｱﾙﾐ製 | 292 | ｍ
11 |  | 房掛け |  | 54 | ヶ所
AW-6
12 |  | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 8180*2125 | 1 | ヶ所
AW-8
13 |  | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 3970*2125 | 1 | ヶ所
14
15
16 |  | 計
1 | C | 備品
2
3 |  | ｲﾝﾀｰﾘﾝｸR 単独型（片面ﾀｲﾌﾟ） | W1,004*D730*H720 | 4 | 台
4 |  | ｲﾝﾀｰﾘﾝｸR ﾀﾞｸﾄｶﾊﾞｰ（ｽﾁｰﾙ置型） | W1,000 | 4 | 台
5 |  | ｲﾝﾀｰﾘﾝｸR ｽﾀｰﾄｾｯﾄ（両面ﾀｲﾌﾟ） | W2,004*D1,400*H720 | 2 | 台
6 |  | ｲﾝﾀｰﾘﾝｸR ｴﾝﾄﾞｾｯﾄ（片面ﾀｲﾌﾟ） | W2,004*D1,400*H720 | 2 | 台
7 |  | ｲﾝﾀｰﾘﾝｸR ﾀﾞｸﾄｶﾊﾞｰ（ｽﾁｰﾙ置型） | W2,000 | 4 | 台
ｲﾝｸﾙｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ
8 |  | ｽﾘﾑA4･2段ﾍﾟﾝﾄﾚｲ引出し | W300*D593*H645 | 20 | 台
9 |  | ｺﾙﾄﾁｪｱ 肘なし | W570*D585*H900～1,000 | 20 | 脚
廊下側
10 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 2枚引戸型（下段用） | W900*D450*H890 | 5 | 台
廊下側
11 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ｶﾞﾗｽ両開き扉（上段用） | W900*D450*H890 | 5 | 台
廊下側
12 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ | W900*D450*H60 | 5 | 台
廊下側
13 |  | 壁固定金具 |  | 5 | 個
校長室側
14 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 2枚引戸型（下段用） | W900*D450*H692 | 4 | 台
校長室側
15 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ | W900*D450*H60 | 4 | 台
校長室側
16 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 天板 | W900*D450*t20 | 4 | 枚
窓側
1 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 2枚引戸型（下段用） | W900*D450*H692 | 8 | 台
窓側
2 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ | W900*D450*H60 | 8 | 台
窓側
3 |  | ｴｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 天板 | W900*D450*t20 | 8 | 枚
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 | 7b | 解体工事
2
基礎
3 |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 砕石、ｽﾃｺﾝ共 | 1.8 | ｍ3
基礎
4 |  | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 砕石共 | 0.4 | ｍ3
上屋
5 |  | 上屋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | CB共 | 3.1 | ｍ3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 7bの計
1 | 7c | 厨房工事
2
3 |  | 厨房機器 撤去・復旧 | 厨房機器、一時撤去、復旧 | 1 | 式
4 |  | 厨房機器 新設 | 球根皮むき器、P-28D、C型 | 1 | 台
5 |  | 厨房機器 新設 | 3層ｼﾝｸ、S3-157PA-S1 | 1 | 台
6 |  | 厨房機器 撤去・新設 | 機器搬入据付費、撤去工事費 | 1 | 式
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 7cの計
1 | 8 | 発生材処理
2
3 | a | 発生材積込 |  | 1 | 式
4 | b | 発生材運搬 |  | 1 | 式
5 | c | 発生材処分 |  | 1 | 式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 8の計
1 | 8a | 発生材積込み
2 |  | 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 19.6 | ｍ3
3 |  | 発生材積込み | ﾓﾙﾀﾙ | 5.4 | ｍ3
4 |  | 発生材積込み | 木材 | 5.8 | ｍ3
5 |  | 発生材積込み | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 1.7 | ｍ3
6 |  | 発生材積込み | 繊維類 | 3.2 | ｍ3
7 |  | 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 7.1 | ｍ3
8 |  | 発生材積込み | 混合廃棄物 | 0.1 | ｍ3
9 |  | 発生材積込み | ｶﾞﾗｽ | 0.1 | ｍ3
10 |  | 発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗膜 | 5.7 | ｍ3
11
12
13
14
15
16 |  | 8aの計
1 | 8b | 発生材運搬
2 |  | 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 19.6 | ｍ3
3 |  | 発生材運搬 | ﾓﾙﾀﾙ | 5.4 | ｍ3
4 |  | 発生材運搬 | 木材 | 5.8 | ｍ3
5 |  | 発生材運搬 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 1.7 | ｍ3
6 |  | 発生材運搬 | 繊維類 | 3.2 | ｍ3
7 |  | 発生材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 7.1 | ｍ3
8 |  | 発生材運搬 | 混合廃棄物 | 0.1 | ｍ3
9 |  | 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ | 0.1 | ｍ3
10 |  | 発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗膜 | 5.7 | ｍ3
11
12
13
14
15
16 |  | 8bの計
1 | 8c | 発生材処分
2 |  | 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 19.6 | ｍ3
3 |  | 発生材処分 | ﾓﾙﾀﾙ | 5.4 | ｍ3
4 |  | 発生材処分 | 木材 | 5.8 | ｍ3
5 |  | 発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 1.7 | ｍ3
6 |  | 発生材処分 | 繊維類 | 3.2 | ｍ3
7 |  | 発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 7.1 | ｍ3
8 |  | 発生材処分 | 混合廃棄物 | 0.1 | ｍ3
9 |  | 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ | 0.1 | ｍ3
10 |  | 発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗膜 | 5.7 | ｍ3
11
12 |  | 有価物控除 | ｽﾁｰﾙ | -1 | ｔ
13 |  | 有価物控除 | ｱﾙﾐ | -0.1 | ｔ
14
15
16 |  | 8cの計

## 建築代価 (hidden)
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  | ｺｽﾄ情報2022年夏 |  | 施工単価2022年夏 |  | 建設物価2022年8月 |  | 採用単価 | メーカー見積 比較 |  |  | 掛率 | 採用単価
| 名 称 | [11 empty] | 単価 | 項 | 単価 | 項 | 単価 | 項 |  | 採用ﾒｰｶｰ | 比較ﾒｰｶｰ | 比較ﾒｰｶｰ | bar: 単 価 to 金 額; 単 価 to 金 額
代価－1
1 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
2
|  | 基礎下捨てｺﾝ | [11 empty] | 市 |  | 市
3 |  | コンクリート打設費 |  | 数 量: 15.7; 単 位: ｍ3; 単 価: 2030; 金 額: 31871 |  | 2310 | 11 | 2030 | 17 |  |  | 2030
|  | 床暖房下捨てｺﾝ | [11 empty] | 市 |  | 市
4 |  | コンクリート打設費 |  | 数 量: 10.8; 単 位: ｍ3; 単 価: 2030; 金 額: 21924 |  | 2310 | 11 | 2030 | 17 |  |  | 2030
|  | 土間ｺﾝ | [11 empty] | 市 |  | 市
5 |  | コンクリート打設費 |  | 数 量: 120; 単 位: ｍ3; 単 価: 970; 金 額: 116400 |  | 980 | 11 | 970 | 17 |  |  | 970
|  | 耐圧盤 | [11 empty] | 市 |  | 市
6 |  | コンクリート打設費 |  | 数 量: 0.5; 単 位: ｍ3; 単 価: 750; 金 額: 375 |  | 750 | 11 | 760 | 17 |  |  | 750
|  | 基礎 | [11 empty] | 市 |  | 市
7 |  | コンクリート打設費 |  | 数 量: 283; 単 位: ｍ3; 単 価: 750; 金 額: 212250 |  | 750 | 11 | 760 | 17 |  |  | 750
|  | 1Fｺﾝ | [11 empty] | 市 |  | 市
8 |  | コンクリート打設費 |  | 数 量: 9.2; 単 位: ｍ3; 単 価: 830; 金 額: 7636 |  | 850 | 11 | 830 | 17 |  |  | 830
|  | ﾃﾞｯｷ上 | [11 empty] | 市
9 |  | コンクリート打設費 |  | 数 量: 147; 単 位: ｍ3; 単 価: 830; 金 額: 122010 |  | 850 | 11 | 830 | 17 |  |  | 830
|  | ﾃﾞｯｷ上立上り | [11 empty] | 市
10 |  | コンクリート打設費 |  | 数 量: 9.1; 単 位: ｍ3; 単 価: 830; 金 額: 7553 |  | 850 | 11 | 830 | 17 |  |  | 830
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 520019
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 520000 | -4
代価－2
1 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費
2
[14 empty] | 市 |  | 市
3 |  | コンクリートポンプ車 | 50m3未満 基本料金 | 数 量: 6; 単 位: 台; 単 価: 115000; 金 額: 690000 |  | 120000 | 13 | 115000 | 18 |  |  | 115000
[14 empty] | 市 |  | 市
4 |  | コンクリートポンプ車 | 100m3m以上 基本料金 | 数 量: 4; 単 位: 台; 単 価: 115000; 金 額: 460000 |  | 120000 | 13 | 115000 | 18 |  |  | 115000
[14 empty] | 市 |  | 市
5 |  | コンクリートポンプ車 | 100m3以上 圧送費 | 数 量: 550; 単 位: ｍ3; 単 価: 500; 金 額: 275000 |  | 500 | 13 | 500 | 18 |  |  | 500
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 |  | 計 |  | 金 額: 735000
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 730000 | -4
代価－3
1 |  | 巾木、ｻｻﾗ巾木、壁見切り
2
ｵｵｺｰﾁ
3 |  | 巾木 | ｼﾅ合板 H75 t5.5 | 数 量: 1; 単 位: ｍ; 単 価: 410; 金 額: 410 | [8 empty] | 410 |  |  | 100% | 410
4 |  | 釘 |  | 数 量: 0.2; 単 位: kg; 単 価: 430; 金 額: 86 | [5 empty] | 430 | 471 | 430
5 |  | 大工 |  | 数 量: 0.065; 単 位: 人; 単 価: 32700; 金 額: 2125 | [5 empty] | 32700 | 881 | 32700
6 |  | 普通作業員 |  | 数 量: 0.007; 単 位: 人; 単 価: 23700; 金 額: 165 | [5 empty] | 23700 | 881 | 23700
その他率25％
7 |  | その他 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 単 価: 573; 金 額: 573 | [8 empty] | 2290 |  |  | 25% | 573
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 3359
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 3350 | -1
代価－4
1 |  | 壁
2
ｵｵｺｰﾁ
3 |  | 巾木 | ｼﾅ合板 H75 t5.5 | 数 量: 1; 単 位: ｍ; 単 価: 2750; 金 額: 2750 | [8 empty] | 2750 |  |  | 100% | 2750
4 |  | 釘 |  | 数 量: 0.2; 単 位: kg; 単 価: 430; 金 額: 86 | [5 empty] | 430 | 471 | 430
5 |  | 大工 |  | 数 量: 0.065; 単 位: 人; 単 価: 32700; 金 額: 2125 | [5 empty] | 32700 | 881 | 32700
6 |  | 普通作業員 |  | 数 量: 0.007; 単 位: 人; 単 価: 23700; 金 額: 165 | [5 empty] | 23700 | 881 | 23700
その他率25％
7 |  | その他 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 単 価: 573; 金 額: 573 | [8 empty] | 2290 |  |  | 25% | 573
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 5699
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 5690 | -1
代価－5
1 |  | 廻り縁
2
ｵｵｺｰﾁ
3 |  | 巾木 | ｼﾅ合板 H75 t5.5 | 数 量: 1; 単 位: ｍ; 単 価: 370; 金 額: 370 | [8 empty] | 370 |  |  | 100% | 370
4 |  | 釘 |  | 数 量: 0.2; 単 位: kg; 単 価: 430; 金 額: 86 | [5 empty] | 430 | 471 | 430
5 |  | 大工 |  | 数 量: 0.065; 単 位: 人; 単 価: 32700; 金 額: 2125 | [5 empty] | 32700 | 881 | 32700
6 |  | 普通作業員 |  | 数 量: 0.007; 単 位: 人; 単 価: 23700; 金 額: 165 | [5 empty] | 23700 | 881 | 23700
その他率25％
7 |  | その他 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 単 価: 573; 金 額: 573 | [8 empty] | 2290 |  |  | 25% | 573
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 3319
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 3310 | -1
代価－6
1 |  | 融雪ﾈｯﾄ
2
ｻﾝﾗｲｽﾞ工業
3 |  | 融雪ﾈｯﾄ | 強力ﾀｲﾌﾟ W600*L5000 | 数 量: 8; 単 位: 枚; 単 価: 55680; 金 額: 445440 | [8 empty] | 69600 |  |  | 80% | 55680
4 |  | ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ付ｼｰﾄMBS-50 |  | 数 量: 80; 単 位: 枚; 単 価: 700; 金 額: 56000 | [8 empty] | 875 |  |  | 80% | 700
5 |  | 融雪自動制御盤 8kw |  | 数 量: 1; 単 位: 面; 単 価: 35200; 金 額: 35200 | [8 empty] | 44000 |  |  | 80% | 35200
6
7 |  | 普通作業員 |  | 数 量: 3; 単 位: 人; 単 価: 23700; 金 額: 71100 | [5 empty] | 23700 | 881 | 23700
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 607740
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 607000 | -3
代価－7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 0
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 0 | -4
代価－8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 0
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 0 | -4
代価－9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 0
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 0 | 0
代価－10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 0
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 0 | -3
代価－11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 |  | 計 |  | 金 額: 0
15
16 |  | 改め計 |  | 金 額: 0 | -3

## Ⅱ電気
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | Ⅱ | 電気設備工事
2
3 | 1) | 受変電設備工事 |  | 1 | 式
4 | 2) | 幹線動力設備工事 |  | 1 | 式
5 | 3) | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
6 | 4) | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
7 | 5) | 拡声設備工事 |  | 1 | 式
8 | 6) | 電気時計設備工事 |  | 1 | 式
9 | 7) | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
10 | 8) | 防火戸設備工事 |  | 1 | 式
11 | 9) | 処分費 |  | 1 | 式
12
13
14
15
16 |  | (二)の計
1 | 1) | 受変電設備工事
2
3 |  | 屋外キュービクル |  | 1 | 面
4 |  | 高圧ケーブル 管内 | 6kV EM-CET38° | 45 | ｍ
5 |  | 高圧開閉器 |  | 1 | 個
6 |  | 端末処理剤 | 屋外 | 1 | 個
7 |  | 端末処理剤 | 屋内 | 1 | 個
8 |  | 撤去費 | 屋外型キュービクル | 1 | 基
9 |  | 撤去費 | 高圧ケーブル 管内 6kV EM-CET38° | 45 | ｍ
10 |  | 撤去費 | 開閉器 | 1 | 個
11 |  | 撤去費 | 端末処理剤 屋外 | 1 | 個
12 |  | 撤去費 | 端末処理剤 屋内 | 1 | 個
13 |  | 搬入・搬出費 |  | 2 | 日
14 |  | 耐圧試験費等 |  | 1 | 式
15
16 |  | 1)の計
1 | 2) | 幹線動力設備工事
2 |  | 電灯盤 | L-1 | 1 | 面
3 |  | 電灯盤 | L-2 | 1 | 面
4 |  | 電灯盤 | L-3 | 1 | 面
5 |  | 電灯盤 | L-4 | 1 | 面
6 |  | 電灯盤 | L-3A | 1 | 面
7 |  | 電灯盤 | L-3B | 1 | 面
8 |  | 電灯盤 | 増設L-1 | 1 | 面
9 |  | 電灯盤 | 増設L-2 | 1 | 面
10 |  | 電灯盤 | 増設L-3 | 1 | 面
11 |  | 動力盤 | M-1 | 1 | 面
12 |  | 動力盤 | P-1 | 1 | 面
13 |  | 動力盤 | P-2 | 1 | 面
14 |  | 動力盤 | P-3 | 1 | 面
15 |  | 警報盤 | 10回路 | 1 | 面
16 |  | 電灯盤 | L-2A | 1 | 面
1 |  | ケーブル 管内 | CE5.5-4C | 9 | ｍ
2 |  | ケーブル 管内 | CET14 | 26 | ｍ
3 |  | ケーブル 管内 | CET22 | 18 | ｍ
4 |  | ケーブル 管内 | CET38 | 20 | ｍ
5 |  | 電線 管内 | EM-IE5.5 | 44 | ｍ
6 |  | 電線 管内 | EM-IE8 | 20 | ｍ
7 |  | 電線管 露出 | HIVE-28 | 8 | ｍ
8 |  | 電線管 露出 | HIVE-36 | 22 | ｍ
9 |  | 電線管 露出 | HIVE-54 | 33 | ｍ
10 |  | プリカ | WP-30 | 1 | 箇所
11 |  | プリカ | WP-38 | 4 | 箇所
12 |  | プリカ | WP-50 | 5 | 箇所
13 |  | ケーブル 既設管内 | HP1.2-5P | 25 | ｍ
14 |  | ケーブル 天井内 | HP1.2-3C | 20 | ｍ
15 |  | ケーブル 管内 | HP1.2-3C | 26 | ｍ
16 |  | プルボックス | 200*200*200 SUS WP | 3 | 個
1 |  | 電線管 露出 | C-19 | 26 | ｍ
2 |  | 壁貫通補修費 |  | 1 | 箇所
3 |  | 換気扇電源 | 取外し再取付 | 27 | 箇所
4 |  | 空調室内電源 | 取外し再取付 | 34 | 箇所
5 |  | ケーブル | EM-EEF 1.6-3C | 19 | ｍ
6 |  | メタルモール | Ａ型 | 2 | ｍ
7 |  | メタルモール Ａ型 | コーナーボックス | 2 | 個
8 |  | メタルモール Ａ型 | １個用スイッチボックス | 2 | 個
9 |  | 撤去費 | 電灯盤 L-1 | 1 | 面
10 |  | 撤去費 | 電灯盤 L-2 | 1 | 面
11 |  | 撤去費 | 電灯盤 L-3 | 1 | 面
12 |  | 撤去費 | 電灯盤 L-4 | 1 | 面
13 |  | 撤去費 | 電灯盤 L-3A | 1 | 面
14 |  | 撤去費 | 電灯盤 L-3B | 1 | 面
15 |  | 撤去費 | 電灯盤 増設L-1 | 1 | 面
16 |  | 撤去費 | 電灯盤 増設L-2 | 1 | 面
1 |  | 撤去費 | 電灯盤 増設L-3 | 1 | 面
2 |  | 撤去費 | 動力盤 M-1 | 1 | 面
3 |  | 撤去費 | 動力盤 P-1 | 1 | 面
4 |  | 撤去費 | 動力盤 P-2 | 1 | 面
5 |  | 撤去費 | 動力盤 P-3 | 1 | 面
6 |  | 撤去費 | 電灯盤 L-2A | 1 | 面
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 2)の計
1 | 3) | 電灯コンセント設備工事
2 |  | 照明器具 A445 | LSS13-4-45 | 28 | 個
3 |  | 照明器具 B456 | LS7H-4-56 | 199 | 個
4 |  | 照明器具 C230 | LSS9-2-30LN | 9 | 個
5 |  | 照明器具 C430 | LSS9-4-30LN | 57 | 個
6 |  | 照明器具 C465 | LSS9-4-65LN | 9 | 個
7 |  | 照明器具 D465 | LRS3-4-65LN | 27 | 個
8 |  | 照明器具 E445 | LRS8-4-43 | 4 | 個
9 |  | 照明器具 F100 |  | 1 | 個
10 |  | 照明器具 G22 | LRS1-22LN | 32 | 個
11 |  | 照明器具 H10 | ミラー灯 | 25 | 個
12 |  | 照明器具 J10 | LBF3MP/RP-2-04 | 6 | 個
13 |  | 照明器具 K17 | LDS2-LRS1-17 | 21 | 個
14 |  | 照明器具 L10 |  | 3 | 個
15 |  | 照明器具 M465 | LSS9MP/RP-4-64-LN | 7 | 個
16 |  | 照明器具 N465 |  | 4 | 個
1 |  | 照明器具 O30 | LRS9-4-45 | 2 | 個
2 |  | 照明器具 P10 |  | 2 | 個
3 |  | 照明器具 Q10 | 流し元灯 | 1 | 個
4 |  | タンブラスイッチ | 1P15A*1 | 22 | 個
5 |  | タンブラスイッチ | 1P15A*2 | 9 | 個
6 |  | タンブラスイッチ | 1P15A*3 | 7 | 個
7 |  | タンブラスイッチ | 1P15A*4 | 16 | 個
8 |  | タンブラスイッチ | 1P15A*5 | 1 | 個
9 |  | タンブラスイッチ | 1P15A*6 | 1 | 個
10 |  | タンブラスイッチ | 1P15A*1+L*1 | 2 | 個
11 |  | タンブラスイッチ | 3W15A*1 | 12 | 個
12 |  | タンブラスイッチ | 4W15A*1 | 2 | 個
13 |  | 人感センサー | 親 | 8 | 個
14 |  | 人感センサー | 子 換気扇端子付き | 8 | 個
15 |  | 操作スイッチ | ２回路 | 5 | 個
16 |  | ケーブル | EM-EEF1.6-3C | 169 | ｍ
1 |  | メタルモール | Ｂ型 | 10 | ｍ
2 |  | コーナーボックス | Ｂ型 | 8 | 個
3 |  | スイッチボックス | Ｂ型 | 8 | 個
4 |  | 撤去費 | 照明器具 B-31 | 74 | 個
5 |  | 撤去費 | 照明器具 C-41 | 6 | 個
6 |  | 撤去費 | 照明器具 C-31 | 1 | 個
7 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 1P15A*1 | 19 | 個
8 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 1P15A*2 | 17 | 個
9 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 1P15A*3 | 7 | 個
10 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 1P15A*4 | 16 | 個
11 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 1P15A*5 | 1 | 個
12 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 1P15A*6 | 1 | 個
13 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 1P15A*1+L*1 | 2 | 個
14 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 3W15A*1 | 12 | 個
15 |  | 撤去費 | タンブラスイッチ 4W15A*1 | 2 | 個
16 |  | 3)の計
1 | 4) | コンセント設備工事
2 |  | コンセント | 2P15AE*2 | 112 | 個
3 |  | コンセント | 2P15AE*2+ET | 35 | 個
4 |  | フロアコンセント | 2P15AE*2 | 35 | 個
5 |  | ケーブル 天井内 | EM-EEF2.0-3C | 155 | ｍ
6 |  | メタルモール | Ａ型 | 42 | ｍ
7 |  | コーナーボックス | Ａ型 | 21 | 個
8 |  | スイッチボックス | Ａ型 | 21 | 個
9 |  | 撤去費 | コンセント 2P15AE*2 | 112 | 個
10 |  | 撤去費 | コンセント 2P15AE*2+ET | 14 | 個
11 |  | 撤去費 | コンセント 2P15AE*2 | 35 | 個
12
13
14
15
16 |  | 4)の計
1 | 5) | 拡声設備工事
2 |  | デスクアンプ | 10局120W | 1 | 台
3 |  | 卓上リモコン | 10局 | 1 | 台
4 |  | 壁掛スピーカ |  | 23 | 個
5 |  | 天井埋込スピーカ |  | 8 | 個
6 |  | ホーンスピーカ | SH-30 | 2 | 個
7 |  | アッテネーター |  | 15 | 個
8 |  | ワイヤレスアンテナ |  | 1 | 個
9 |  | ワイヤレスマイク | ハンド型 | 2 | 本
10 |  | ワイヤレスマイク | タイピン型 | 1 | 本
11 |  | デジタルワイヤレスマイクミキサー |  | 1 | 個
12 |  | デジタルワイヤレスマイク用充電器 |  | 2 | 個
13 |  | ケーブル 天井内 | HP1.2-3C | 97 | ｍ
14 |  | 撤去費 | デスクアンプ | 1 | 個
15 |  | 撤去費 | 壁掛スピーカ | 23 | 個
16 |  | 撤去費 | 時計付きスピーカ | 3 | 個
1 |  | 撤去費 | ホーンスピーカ | 2 | 個
2 |  | 撤去費 | アッテネーター | 15 | 個
3 |  | 撤去費 | ワイヤレスアンテナ | 1 | 個
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 5)の計
1 | 6) | 電気時計設備工事
2 |  | 電気時計 | 親時計 | 1 | 個
3 |  | 電気時計 | 子時計 壁掛け 丸型 | 19 | 個
4 |  | 電気時計 | 子時計 吊り下げ | 3 | 個
5 |  | 撤去費 | 親時計 | 1 | 個
6 |  | 撤去費 | 子時計 | 19 | 個
7 |  | 撤去費 | 子時計 両面型 | 3 | 個
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 6)の計
1 | 7) | 自動火災報知設備工事
2 |  | 受信機 | P-1-10L | 1 | 台
3 |  | 発信機 | P-1 | 6 | 個
4 |  | ベル |  | 6 | 個
5 |  | 表示灯 |  | 6 | 個
6 |  | 差動式スポット型感知器 | ２種 | 51 | 個
7 |  | 定温式スポット型感知器 | １種 防水 | 4 | 個
8 |  | 定温式スポット型感知器 | 特殊 | 1 | 個
9 |  | 煙感知器 | ２種 | 4 | 個
10 |  | 撤去費 | 受信機 P-1-20L | 1 | 面
11 |  | 撤去費 | 発信機 | 6 | 個
12 |  | 撤去費 | 表示灯 | 6 | 個
13 |  | 撤去費 | ベル | 6 | 個
14 |  | 撤去費 | 感知器 差動式 ２種 | 51 | 個
15 |  | 撤去費 | 感知器 定温式 １種防水 | 4 | 個
16 |  | 撤去費 | 感知器 特殊 | 1 | 個
1 |  | 撤去費 | 感知器 煙式 ２種 | 4 | 個
2 |  | 申請費 |  | 1 | 式
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 7)の計
1 | 8) | 防火戸設備工事
2 |  | 防火戸操作盤 | １回路 | 6 | 個
3 |  | 電気錠 | ラッチ式 | 12 | 個
4 |  | 感知器 | 煙式 ３種 | 14 | 個
5 |  | 撤去費 | 防火戸操作盤 １回路 | 6 | 個
6 |  | 撤去費 | 電気錠 ラッチ式 | 12 | 個
7 |  | 撤去費 | 感知器 煙式 ３種 | 14 | 個
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 8)の計
1 | 9) | 処分費
2 |  | 廃材積込費 |  | 3.7 | ｍ3
3 |  | 廃材運搬費 |  | 2 | 日
4 |  | 廃材処分費 | 金属くず | 4.2 | ｔ
5 |  | 廃材処分費 | 銅電線 処分費 | 15 | kg
6 |  | 廃材処分費 | スクラップ費 | 18 | kg
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 9)の計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Ⅲ機械
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単 価 | 金 額 | 備 考
名 称 | bar: 単 価 to 金 額; 単 価 to 金 額
1 | Ⅲ | 機械設備工事
2
3 | 1) | 空気調和設備工事 | bar: 数 量 to 単 位
4 | 2) | 換気設備工事 | bar: 数 量 to 単 位
5 | 3) | 衛生器具設備工事 | bar: 数 量 to 単 位
6 | 4) | 給水設備工事 | bar: 数 量 to 単 位
7 | 5) | 排水設備工事 | bar: 数 量 to 単 位
8 | 6) | 給湯設備工事 | bar: 数 量 to 単 位
9 | 7) | ｶﾞｽ設備工事 | bar: 数 量 to 単 位
10 | 8) | 屋内消火栓設備工事 | bar: 数 量 to 単 位
11 | 9) | 撤去工事 | bar: 数 量 to 単 位
12 | 10) | 発生材処理 | bar: 数 量 to 単 位
13
14
15
16 |  | (三)の計
1 | 1) | 空気調和設備工事
2
ACP-1 屋外機
3 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：33.5kW 暖房能力：37.5kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-1-1 天吊形
4 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-2 屋外機
5 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：50.0kW 暖房能力：56.0kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-2-1 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形
6 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW | 数 量: 2; 単 位: 台
ACP-2-2 天吊形
7 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-2-3 天井ｶｾｯﾄ1方向吹出形
8 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-2-4 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形
9 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-2-5 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形
10 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.5kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-3 屋外機
11 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-3-1 天吊形
12 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW | 数 量: 2; 単 位: 台
ACP-3-2 天吊形
13 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW | 数 量: 2; 単 位: 台
ACP-4 屋外機
14 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：73.0kW 暖房能力：82.5kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-4-1 天吊形
15 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW | 数 量: 6; 単 位: 台
ACP-4-2 天吊形
16 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW | 数 量: 2; 単 位: 台
ACP-5 屋外機
1 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：69.0kW 暖房能力：77.5kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-5-1 天吊形
2 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW | 数 量: 4; 単 位: 台
ACP-5-2 天吊形
3 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW | 数 量: 2; 単 位: 台
ACP-6 屋外機
4 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：40.0kW 暖房能力：45.0kW | bar: 数 量 to 単 位
ACP-6-1 天吊形
5 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.0kW | 数 量: 4; 単 位: 台
PAC-1 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形(同時ﾂｲﾝ)
6 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力：25.0kW 暖房能力：28.0kW | bar: 数 量 to 単 位
PAC-2 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形(同時ﾂｲﾝ)
7 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力：25.0kW 暖房能力：28.0kW | bar: 数 量 to 単 位
PAC-3(外) 屋外機
8 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW | bar: 数 量 to 単 位
PAC-3(内) 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形
9 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW | 数 量: 3; 単 位: 台
PAC-4 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形
10 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力：5.0kW 暖房能力：5.6kW | bar: 数 量 to 単 位
11 |  | 集中管理ﾘﾓｺﾝ | bar: 数 量 to 単 位
12 |  | 冷媒管 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 1
13 |  | 電気配管配線 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 2
14 |  | 既設接続切断 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 3
15 |  | 機器搬入 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 4
16 |  | 1)の計
1 | 2) | 換気設備工事
HEX-1 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
2 |  | 全熱交換器 | 250φ×850CMH×120Pa | 数 量: 13; 単 位: 台
HEX-2 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
3 |  | 全熱交換器 | 250φ×800CMH×120Pa | bar: 数 量 to 単 位
HEX-3 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
4 |  | 全熱交換器 | 250φ×580CMH×100Pa | bar: 数 量 to 単 位
HEX-4 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
5 |  | 全熱交換器 | 200φ×500CMH×110Pa | bar: 数 量 to 単 位
HEX-5 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
6 |  | 全熱交換器 | 200φ×420CMH×100Pa | bar: 数 量 to 単 位
HEX-6 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
7 |  | 全熱交換器 | 150φ×210CMH×110Pa | bar: 数 量 to 単 位
HEX-7 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
8 |  | 全熱交換器 | 150φ×210CMH×147Pa | bar: 数 量 to 単 位
HEA-1 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
9 |  | 全熱交換器 | 200φ×415CMH×80Pa | 数 量: 4; 単 位: 台
HEA-2 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
10 |  | 全熱交換器 | 150φ×200CMH×50Pa | bar: 数 量 to 単 位
HEA-3 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
11 |  | 全熱交換器 | 250φ×825CMH×90Pa | 数 量: 2; 単 位: 台
FE-1 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音形）
12 |  | 送風機 | 200φ×1,000CMH×130Pa | bar: 数 量 to 単 位
FE-2 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音形）
13 |  | 送風機 | 200φ×1,000CMH×120Pa | bar: 数 量 to 単 位
PF-1 厨房用
14 |  | 有圧換気扇 | 35cm×2,400CMH | bar: 数 量 to 単 位
VF-1 低騒音形
15 |  | 天井埋込形換気扇 | 150φ×250CMH×40Pa | bar: 数 量 to 単 位
VF-2 低騒音形
16 |  | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | 100φ×50CMH×10Pa | bar: 数 量 to 単 位
VF-3 低騒音形
1 |  | 天井埋込形換気扇 | 150φ×400CMH×140Pa | 数 量: 6; 単 位: 台
VF-4 低騒音形
2 |  | 天井埋込形換気扇 | 150φ×250CMH×100Pa | 数 量: 2; 単 位: 台
OA-1 壁取付形
3 |  | 給気ｸﾞﾘﾙ | 200φ | 数 量: 5; 単 位: 台
4 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ t0.5 | 数 量: 35; 単 位: ｍ
5 |  | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200φ t0.5 | 数 量: 5; 単 位: ｍ
6 |  | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | 200φ SUS製 防虫網付 | 数 量: 2; 単 位: 個
7 |  | ﾌｰﾄﾞ類 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 5
8 |  | はつり補修 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 6
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 2)の計
1 | 3) | 衛生器具設備工事
2 |  | 洋風大便器 | CFS498B同等品、他一式 | 数 量: 17; 単 位: 組
3 |  | 洋風大便器 | CFS498B同等品、他一式 | 数 量: 3; 単 位: 組
4 |  | 壁掛小便器 | UFS900WR同等品、他一式 | 数 量: 14; 単 位: 組
5 |  | ｶｳﾝﾀｰ洗面器 | LS351C同等品、他一式 | 数 量: 12; 単 位: 台
6 |  | 洗面器 | LSB125AN同等品、他一式 | 数 量: 3; 単 位: 台
7 |  | ﾏﾙﾁｼﾝｸ | SK500同等品、他一式 | 数 量: 8; 単 位: 台
8 |  | 化粧鏡 | YM3580FC同等品、他一式 | 数 量: 15; 単 位: 枚
9 |  | 小便器用手すり | T112CU22同等品、他一式 | bar: 数 量 to 単 位
10 |  | L形手すり | T112CL10同等品、他一式 | 数 量: 2; 単 位: 台
11 |  | 水栓柱 | 樹脂製(H=1200)、T200SNR13C同等品 | 数 量: 2; 単 位: 個
12 |  | 横水栓 | T200SNR13C同等品 | bar: 数 量 to 単 位
13 |  | 横水栓 | TK133EQ13C同等品 | 数 量: 3; 単 位: 個
14 |  | 横水栓 | TK133EQ13H同等品 | 数 量: 3; 単 位: 個
15 |  | 横水栓 | T28AUNH13同等品 | bar: 数 量 to 単 位
16 |  | 既設移設 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 3)の計
1 | 4) | 給水設備工事
2 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 屋内一般 20A | 数 量: 32; 単 位: ｍ
3 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 便所配管 20A | 数 量: 121; 単 位: ｍ
4 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 屋内一般 25A | 数 量: 93; 単 位: ｍ
5 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 便所配管 25A | 数 量: 13; 単 位: ｍ
6 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 屋内一般 32A | 数 量: 31; 単 位: ｍ
7 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 便所配管 32A | 数 量: 21; 単 位: ｍ
8 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 屋内一般 40A | 数 量: 39; 単 位: ｍ
9 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 便所配管 40A | 数 量: 29; 単 位: ｍ
10 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 屋内一般 50A | 数 量: 89; 単 位: ｍ
11 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 便所配管 50A | 数 量: 23; 単 位: ｍ
12 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 便所配管 65A | 数 量: 8; 単 位: ｍ
13 |  | 仕切弁 | GV 25 10K | bar: 数 量 to 単 位
14 |  | 仕切弁 | GV 32 10K | 数 量: 2; 単 位: 個
15 |  | 仕切弁 | GV 40 10K | 数 量: 2; 単 位: 個
16 |  | 仕切弁 | GV 50 10K | bar: 数 量 to 単 位
1 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ 25×300L | bar: 数 量 to 単 位
2 |  | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | BT 25 | bar: 数 量 to 単 位
3 |  | 電極 | 3P | bar: 数 量 to 単 位
4 |  | 既設管接続切断 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 8
5 |  | はつり補修 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 9
6 |  | 保温工事 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 10
7 |  | 土工事 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 11
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 4)の計
1 | 5) | 排水設備工事
2 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 屋内一般 20A | bar: 数 量 to 単 位
3 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 屋内一般 40A | 数 量: 4; 単 位: ｍ
4 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 便所配管 40A | 数 量: 11; 単 位: ｍ
5 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 屋内一般 50A | 数 量: 9; 単 位: ｍ
6 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 便所配管 50A | 数 量: 16; 単 位: ｍ
7 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 便所配管 65A | 数 量: 20; 単 位: ｍ
8 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 便所配管 75A | 数 量: 9; 単 位: ｍ
9 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 屋内一般 100A | 数 量: 3; 単 位: ｍ
10 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 便所配管 100A | 数 量: 41; 単 位: ｍ
11 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 便所配管 125A | 数 量: 7; 単 位: ｍ
12 |  | 耐火二層管 | VP 便所配管 40A | 数 量: 26; 単 位: ｍ
13 |  | 耐火二層管 | VP 便所配管 50A | 数 量: 66; 単 位: ｍ
14 |  | 耐火二層管 | VP 便所配管 65A | 数 量: 44; 単 位: ｍ
15 |  | 耐火二層管 | VP 便所配管 75A | 数 量: 30; 単 位: ｍ
16 |  | 耐火二層管 | VP 便所配管 100A | 数 量: 90; 単 位: ｍ
1 |  | 仕切弁 | GV 20 5K | bar: 数 量 to 単 位
2 |  | 排水目皿 | D 100 | bar: 数 量 to 単 位
3 |  | 掃除口兼用排水口 | 50A | 数 量: 8; 単 位: 個
4 |  | 床上掃除口 | COA 65 | 数 量: 9; 単 位: 個
5 |  | 床上掃除口 | COA 100 | 数 量: 12; 単 位: 個
6 |  | 通気金物 | VC 100 | bar: 数 量 to 単 位
7 |  | 既設管接続切断 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 12
8 |  | はつり補修 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 13
9 |  | 土工事 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 14
10
11
12
13
14
15
16 |  | 5)の計
1 | 6) | 給湯設備工事
2 |  | 塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-HVA 屋内一般 20A | 数 量: 2; 単 位: ｍ
3 |  | 既設管接続切断 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 15
4 |  | 保温工事 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 6)の計
1 | 7) | ｶﾞｽ設備工事
2 |  | 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP 屋内一般 20A | 数 量: 2; 単 位: ｍ
3 |  | ｶﾞｽｺｯｸ | GC 20 | bar: 数 量 to 単 位
4 |  | 既設管接続切断 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 17
5 |  | 土工事 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 18
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 7)の計
1 | 8) | 屋内消火栓設備
PFU-1 呼水槽付ﾕﾆｯﾄ
2 |  | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 50φ×300L/min×53ｍ×5.5kW | bar: 数 量 to 単 位
H-1 易操作性1号消火栓 露出形
3 |  | 屋内消火栓箱 | ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾉｽﾞﾙ、ﾎｰｽ、ﾎｰｽ架共 | 数 量: 12; 単 位: 台
4 |  | 消火用補給水槽 | FT-1 200L | bar: 数 量 to 単 位
5 |  | 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP 屋内一般 50A | 数 量: 44; 単 位: ｍ
6 |  | 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP 屋内一般 65A | 数 量: 53; 単 位: ｍ
7 |  | 仕切弁 | GV 50 10K | bar: 数 量 to 単 位
8 |  | 仕切弁 | GV 65 10K | bar: 数 量 to 単 位
9 |  | 逆止弁 | CV 50 | bar: 数 量 to 単 位
10 |  | 逆止弁 | CV 65 | bar: 数 量 to 単 位
11 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ 50×500L | bar: 数 量 to 単 位
12 |  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ 65×700L | bar: 数 量 to 単 位
13 |  | ﾃｽﾄ弁 | 40×32 | bar: 数 量 to 単 位
14 |  | 既設管接続切断 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 19
15 |  | 保温工事 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 20
16 |  | 8)の計
1 | 9) | 撤去工事
2 |  | 空気調和設備 | 撤去工事 | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 21
3 |  | 換気設備 | 撤去工事 | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 22
4 |  | 衛生器具設備 | 撤去工事 | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 23
5 |  | 給水設備 | 撤去工事 | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 24
6 |  | 排水設備 | 撤去工事 | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 25
7 |  | 給湯設備 | 撤去工事 | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 26
8 |  | ｶﾞｽ設備 | 撤去工事 | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 27
9 |  | 屋内消火栓設備 | 撤去工事 | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 28
10
11
12
13
14
15
16 |  | 9)の計
1 | 10) | 発生材処理
2 |  | 発生材積込 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 29
3 |  | 発生材運搬 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 30
4 |  | 発生材処理 |  | 数 量: 1; 単 位: 式; 備 考: 別紙明細 31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 9)の計

## 別紙（建築）
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 |  | 別紙明細Ａ１
2
3 |  | キッチン
4
キッチン
5 |  | フード、吊戸棚共 | W2,100*D600*H1,850 | 1 | 箇所
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 別紙（機械）
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 |  | 別紙明細 1
2
3 |  | 冷媒管
4
5 |  | 冷媒用被覆銅管 | 液管 12.7φ 保温厚10mm | 100 | ｍ
6 |  | 冷媒用被覆銅管 | ｶﾞｽ管 19.05φ 保温厚20mm | 56 | ｍ
7 |  | 冷媒用被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.22φ 保温厚20mm | 44 | ｍ
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 2
2
3 |  | 電気配管配線
4
5 |  | 内外連絡線 | EM-CEES1.25mm2-2C 冷媒管共巻 | 100 | ｍ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 3
2
3 |  | 既設管接続切断
4
5 |  | 既設管切断 | 冷媒管 | 9 | か所
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 4
2
3 |  | 機器搬入費
4
5 |  | 機器搬入費 |  | 4.55 | t
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 5
2
3 |  | ﾌｰﾄﾞ類
4
5 |  | ﾌｰﾄﾞ | SUS製 1700×1300×700H | 1 | 台
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 6
2
3 |  | はつり補修
4
5 |  | ｺｱ穴あけ | 100φ | 1 | か所
6 |  | ｺｱ穴あけ | 150φ | 2 | か所
7 |  | ｺｱ穴あけ | 200φ | 4 | か所
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 7
2
3 |  | 既設移設
4
5 |  | 自動手指洗浄消毒器 | 取外し、再取付 | 1 | 台
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 8
2
3 |  | 既設管接続切断
4
5 |  | 既設管切断 | 鋼管 20A 保温有 | 8 | か所
6 |  | 既設管切断 | 鋼管 25A 保温有 | 9 | か所
7 |  | 既設管切断 | 鋼管 40A 保温有 | 2 | か所
8 |  | 既設管切断 | 鋼管 65A 保温有 | 1 | か所
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 9
2
3 |  | はつり補修
4
5 |  | ｺｱ穴あけ | 50A | 13 | か所
6 |  | ｺｱ穴あけ | 65A | 1 | か所
7 |  | ｺｱ穴あけ | 75A | 3 | か所
8 |  | 配管廻り手はつり | ﾓﾙﾀﾙ埋め共 | 30 | か所
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 10
2
3 |  | 保温工事
4
天井内
5 |  | 給水管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 20A | 114 | ｍ
天井内
6 |  | 給水管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 25A | 114 | ｍ
屋内露出
7 |  | 給水管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 25A | 4 | ｍ
屋外露出
8 |  | 給水管保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 25A | 6 | ｍ
天井内
9 |  | 給水管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 32A | 49 | ｍ
天井内
10 |  | 給水管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 40A | 60 | ｍ
天井内
11 |  | 給水管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 50A | 106 | ｍ
天井内
12 |  | 給水管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 65A | 8 | ｍ
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 11
2
3 |  | 土工事
4
5 |  | 掘削 | 人力 | 16 | ㎥
6 |  | 埋戻し | 人力 | 16 | ㎥
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 12
2
3 |  | 既設管切断
4
5 |  | 既設管切断 | 樹脂管 40 保温有 | 1 | か所
6 |  | 既設管切断 | 樹脂管 50 保温有 | 2 | か所
7 |  | 既設管切断 | 樹脂管 65 保温有 | 4 | か所
8 |  | 既設管切断 | 樹脂管 100 保温有 | 10 | か所
9 |  | 既設管切断 | 樹脂管 125 保温有 | 1 | か所
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 13
2
3 |  | はつり補修
4
5 |  | ｺｱ穴あけ | 75A | 24 | か所
6 |  | ｺｱ穴あけ | 100A | 4 | か所
7 |  | ｺｱ穴あけ | 125A | 12 | か所
8 |  | ｺｱ穴あけ | 150A | 8 | か所
9 |  | 配管廻り手はつり | ﾓﾙﾀﾙ埋め共 | 40 | か所
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 14
2
3 |  | 土工事
4
5 |  | 掘削 | 人力 | 28 | ㎥
6 |  | 埋戻し | 人力 | 28 | ㎥
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 15
2
3 |  | 既設管接続切断
4
5 |  | 既設管切断 | 鋼管 20A 保温有 | 2 | か所
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 16
2
3 |  | 保温工事
4
屋内露出
5 |  | 給湯管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 20A | 2 | ｍ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 17
2
3 |  | 既設管接続切断
4
5 |  | 既設管切断 | 鋼管 20A 保温無 | 2 | か所
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 18
2
3 |  | 土工事
4
5 |  | 掘削 | 人力 | 1 | ㎥
6 |  | 埋戻し | 人力 | 1 | ㎥
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 19
2
3 |  | 既設管接続切断
4
5 |  | 既設管切断 | 鋼管 65A 保温有 | 1 | か所
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 20
2
3 |  | 保温工事
4
屋内露出
5 |  | 消火管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 50A | 12 | ｍ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 21
2
3 |  | 空気調和設備 | 撤去工事
4
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-1
5 |  | 撤去 | 屋外機 33.5kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-1-1
6 |  | 撤去 | 天吊形 9.0kW | 4 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-2
7 |  | 撤去 | 屋外機 50.0kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-2-1
8 |  | 撤去 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 9.0kW | 2 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-2-2
9 |  | 撤去 | 天吊形 7.1kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-2-3
10 |  | 撤去 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形 5.6kW | 3 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-2-4
11 |  | 撤去 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形 4.5kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-2-5
12 |  | 撤去 | 天井ｶｾｯﾄ2方向形 2.2kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-3
13 |  | 撤去 | 屋外機 45.0kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-3-1
14 |  | 撤去 | 天吊形 11.2kW | 2 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-3-2
15 |  | 撤去 | 天吊形 9.0kW | 2 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-4
16 |  | 撤去 | 屋外機 73.0kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-4-1
1 |  | 撤去 | 天吊形 9.0kW | 6 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-4-2
2 |  | 撤去 | 天吊形 8.0kW | 2 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-5
3 |  | 撤去 | 屋外機 69.0kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-5-1
4 |  | 撤去 | 天吊形 11.2kW | 4 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-5-2
5 |  | 撤去 | 天吊形 9.0kW | 2 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-6
6 |  | 撤去 | 屋外機 40.0kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | ACP-6-1
7 |  | 撤去 | 天吊形 9.0kW | 4 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | PAC-1 同時ﾂｲﾝ
8 |  | 撤去 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 28.56kW | 1 | 組
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | PAC-2 同時ﾂｲﾝ
9 |  | 撤去 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 28.56kW | 1 | 組
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | PAC-3
10 |  | 撤去 | 屋外機 42.0kW | 1 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | PAC-3
11 |  | 撤去 | 天井ｶｾｯﾄ4方向 14.0kW | 3 | 台
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | PAC-4
12 |  | 撤去 | 天井ｶｾｯﾄ4方向 5.1kW | 1 | 台
集中管理ﾘﾓｺﾝ
13 |  | 撤去 |  | 1 | 台
冷媒用被覆銅管
14 |  | 撤去 | 液管 9.52φ | 99 | ｍ
冷媒用被覆銅管
15 |  | 撤去 | ｶﾞｽ管 19.05φ | 56 | ｍ
冷媒用被覆銅管
16 |  | 撤去 | ｶﾞｽ管 22.22φ | 44 | ｍ
内外連絡線
1 |  | 撤去 | EM-CEES1.25mm2-2C 冷媒管共巻 | 99 | ｍ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 22
2
3 |  | 換気設備 | 撤去工事
4
|  | 全熱交換器 | HEX-1 天井埋込形
5 |  | 撤去 | 250φ×850CMH×120Pa | 13 | 台
|  | 全熱交換器 | HEX-2 天井埋込形
6 |  | 撤去 | 250φ×800CMH×120Pa | 1 | 台
|  | 全熱交換器 | HEX-3 天井埋込形
7 |  | 撤去 | 200φ×580CMH×100Pa | 1 | 台
|  | 全熱交換器 | HEX-4 天井埋込形
8 |  | 撤去 | 200φ×500CMH×110Pa | 1 | 台
|  | 全熱交換器 | HEX-5 天井埋込形
9 |  | 撤去 | 200φ×420CMH×100Pa | 1 | 台
|  | 全熱交換器 | HEX-6 天井埋込形
10 |  | 撤去 | 150φ×210CMH×110Pa | 1 | 台
|  | 全熱交換器 | HEX-7 天井埋込形
11 |  | 撤去 | 150φ×210CMH×110Pa | 1 | 台
|  | 全熱交換器 | HEA-1 天井埋込形
12 |  | 撤去 | 200φ×415CMH×8.0mmAq | 4 | 台
|  | 全熱交換器 | HEA-2 天井埋込形
13 |  | 撤去 | 150φ×200CMH×5.0mmAq | 1 | 台
|  | 全熱交換器 | HEA-3 天井埋込形
14 |  | 撤去 | 200φ×825CMH×9.0mmAq | 2 | 台
|  | 送風機 | FE-1,2 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
15 |  | 撤去 | 200φ | 2 | 台
|  | 送風機 | FE-3,4 中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ
16 |  | 撤去 | 150φ | 6 | 台
天井埋込形換気扇
1 |  | 撤去 |  | 1 | 台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
2 |  | 撤去 | 100φ t0.5 | 1 | ｍ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
3 |  | 撤去 | 100φ | 1 | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
4 |  | 撤去 | 200φ | 2 | 個
制気口
5 |  | 撤去 | 0.1㎡以下 | 5 | 個
ﾎﾞｯｸｽ
6 |  | 撤去 | 0.2㎡以下 | 3 | 個
ﾎﾞｯｸｽ
7 |  | 撤去 | 0.6mm | 10 | ㎡
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 23
2
3 |  | 衛生器具設備 | 撤去工事
4
洋風大便器
5 |  | 撤去 |  | 15 | 組
小便器
6 |  | 撤去 |  | 13 | 組
手洗器
7 |  | 撤去 |  | 3 | 台
汚物流し
8 |  | 撤去 |  | 6 | 台
紙巻器
9 |  | 撤去 |  | 15 | 個
化粧鏡
10 |  | 撤去 |  | 11 | 枚
小便器用仕切板
11 |  | 撤去 |  | 5 | 台
胴長水栓
12 |  | 撤去 |  | 8 | 個
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 24
2
3 |  | 給水設備 | 撤去工事
4
|  | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PP-1、2 多段渦巻型
5 |  | 撤去 | 50φ×200L/min×27ｍ | 2 | 台
|  | 受水槽 | PT-1 FRP製複合板
6 |  | 撤去 | 2000×3000×2000H | 1 | 台
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
7 |  | 撤去 | 屋内一般 20A | 128 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
8 |  | 撤去 | 便所配管 20A | 102 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
9 |  | 撤去 | 屋内一般 25A | 66 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
10 |  | 撤去 | 便所配管 25A | 36 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
11 |  | 撤去 | 屋内一般 32A | 43 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
12 |  | 撤去 | 便所配管 32A | 12 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
13 |  | 撤去 | 屋内一般 40A | 40 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
14 |  | 撤去 | 便所配管 40A | 20 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
15 |  | 撤去 | 屋内一般 50A | 20 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
16 |  | 撤去 | 便所配管 50A | 14 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
1 |  | 撤去 | 屋内一般 65A | 40 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
2 |  | 撤去 | 便所配管 65A | 22 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
3 |  | 撤去 | 便所配管 80A | 8 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
4 |  | 撤去 | 便所配管 100A | 4 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
5 |  | 撤去 | 屋内一般 125A | 30 | ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
6 |  | 撤去 | 便所配管 125A | 4 | ｍ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
7 |  | 撤去 | 屋内一般 20A | 6 | ｍ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
8 |  | 撤去 | 屋内一般 25A | 48 | ｍ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
9 |  | 撤去 | 屋内一般 50A | 76 | ｍ
仕切弁
10 |  | 撤去 | GV 65 | 4 | 個
逆止弁
11 |  | 撤去 | CV 65 | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ
12 |  | 撤去 | 65A | 2 | 個
給水管保温
13 |  | 撤去 | 20A 天井内 | 196 | ｍ
給水管保温
14 |  | 撤去 | 25A 天井内 | 96 | ｍ
給水管保温
15 |  | 撤去 | 32A 天井内 | 50 | ｍ
給水管保温
16 |  | 撤去 | 40A 天井内 | 55 | ｍ
給水管保温
1 |  | 撤去 | 50A 天井内 | 29 | ｍ
給水管保温
2 |  | 撤去 | 65A 天井内 | 54 | ｍ
給水管保温
3 |  | 撤去 | 80A 天井内 | 8 | ｍ
給水管保温
4 |  | 撤去 | 100A 天井内 | 4 | ｍ
給水管保温
5 |  | 撤去 | 125A 天井内 | 34 | ｍ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 25
2
3 |  | 排水設備 | 撤去工事
4
|  | 曝気ﾌﾞﾛﾜ | M-3
5 |  | 撤去 | ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛﾜ 120L/min×0.15kW | 1 | か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
6 |  | 撤去 | 屋内一般 40A | 3 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
7 |  | 撤去 | 便所配管 40A | 8 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
8 |  | 撤去 | 屋内一般 50A | 7 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
9 |  | 撤去 | 便所配管 50A | 74 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
10 |  | 撤去 | 便所配管 65A | 44 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
11 |  | 撤去 | 便所配管 75A | 59 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
12 |  | 撤去 | 屋内一般 100A | 1 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
13 |  | 撤去 | 便所配管 100A | 91 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
14 |  | 撤去 | 便所配管 125A | 17 | ｍ
通期金物
15 |  | 撤去 | VC 100 | 1 | 個
床上掃除口
16 |  | 撤去 | COA 80 | 1 | 個
床上掃除口
1 |  | 撤去 | COA 100 | 4 | 個
床上掃除口
2 |  | 撤去 | COB 65 | 2 | 個
床上掃除口
3 |  | 撤去 | COB 80 | 2 | 個
床上掃除口
4 |  | 撤去 | COB 100 | 2 | 個
排水管保温
5 |  | 撤去 | 天井内 50A | 41 | ｍ
排水管保温
6 |  | 撤去 | 天井内 65A | 20 | ｍ
排水管保温
7 |  | 撤去 | 天井内 75A | 38 | ｍ
排水管保温
8 |  | 撤去 | 天井内 100A | 50 | ｍ
排水管保温
9 |  | 撤去 | 天井内 125A | 6 | ｍ
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 26
2
3 |  | 給湯設備 | 撤去工事
4
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
5 |  | 撤去 | 屋内一般 20A | 5 | ｍ
給湯管保温
6 |  | 撤去 | 天井内 20A | 5 | ｍ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 27
2
3 |  | ｶﾞｽ設備 | 撤去工事
4
配管用炭素鋼鋼管
5 |  | 撤去 | 屋内一般 20A | 1 | ｍ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 28
2
3 |  | 屋内消火栓設備 | 撤去工事
4
|  | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | PP-3 多段ﾕﾆｯﾄ型
5 |  | 撤去 | 65φ×300L/min×52ｍ | 1 | 台
屋内消火栓箱
6 |  | 撤去 | 易操作性1号消火栓 | 12 | 台
配管用炭素鋼鋼管
7 |  | 撤去 | 屋内一般 50A | 90 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
8 |  | 撤去 | 屋内一般 65A | 15 | ｍ
仕切弁
9 |  | 撤去 | GV 65 | 1 | 個
逆止弁
10 |  | 撤去 | CV 65 | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ
11 |  | 撤去 | 65A | 1 | 個
消火管保温
12 |  | 撤去 | 屋内露出 65 | 15 | ｍ
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 29
2
3 |  | 発生材積込
4
5 |  | 発生材積込 | 金属 | 39 | ㎥
6 |  | 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗ | 8 | ㎥
7 |  | 発生材積込 | 陶器、ｶﾞﾗｽくず | 8 | ㎥
8 |  | 発生材積込 | 混合 | 1 | ㎥
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 30
2
3 |  | 発生材運搬
4
5 |  | 発生材運搬 | 金属 | 13 | 回
6 |  | 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗ | 3 | 回
7 |  | 発生材運搬 | 陶器、ｶﾞﾗｽくず | 3 | 回
8 |  | 発生材運搬 | 混合 | 2 | 回
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 31
2
3 |  | 発生材処理
4
5 |  | 発生材処理 | 金属 | 39 | ㎥
6 |  | 発生材処理 | 廃ﾌﾟﾗ | 8 | ㎥
7 |  | 発生材処理 | 陶器、ｶﾞﾗｽくず | 8 | ㎥
8 |  | 発生材処理 | 混合 | 1 | ㎥
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 共通仮設積上
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 |  | 共通仮設積上
2
3 |  | 成形鋼板 | H2000 | 149 | ｍ
4 |  | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6.0 6か月 | 1 | 箇所
5 |  | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W3.0 6か月 | 1 | 箇所
6
7 |  | 交通誘導員 | B | 30 | 人
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計